## Slide 1
Vertiefung Messtechnik MME
Homelab Echolot „in der Kürze liegt die Würze“
Milan Kaiser 294990 Daniel Spallek 302422

## Slide 2
Gliederung
Planung
Simulation
Messung
Fazit

## Slide 3
Planung
Messstrategie & Parameter

## Slide 4
Planung – Messstrategie
„In der Kürze liegt die Würze“:
Wenn Echo zurückkommt, soll Lautsprecher aus sein
Tonlänge somit kürzer als minimale Echolaufzeit
Messbare Distanz zwischen 1 m und 20 m
Ton als Frequenzsweep von 200 Hz bis 10 kHz

## Slide 5
Planung - Parameter
Parameter | Wert
Schallgeschwindigkeit c | 343 m/s
minimal zu messender Abstand | 1 m
maximal zu messender Abstand | 20 m
Startfrequenz Lautsprecherton | 200 Hz
Endfrequenz Lautsprecherton | 10 kHz
Samplerate | 48000 Samples/s
Tonlänge | 2*minimaler Abstand/c = 5,8 ms
Pausenlänge soll | 2*maximaler Abstand/c = 116,6 ms

## Slide 6
Simulation
Signalerzeugung & Auswertung

## Slide 7
Simulation – Signalerzeugung

## Slide 8
Simulation – Signalerzeugung
Erzeugung des Mikrofonsignals:
Zwei Anteile:
  direktes Lautsprechersignal
  Echo von Hindernis in 1,5 m Entfernung
Schalldruckabnahme berechnet durch reziprokes Abstandsgesetz (nimmt mit 1/r ab)

## Slide 9
Simulation – Signalerzeugung

## Slide 10
Simulation – Signalerzeugung

## Slide 11
Simulation – Auswertung

## Slide 12
Messung
Durchführung & Auswertung

## Slide 13
Messung – Durchführung

## Slide 14
Messung – Auswertung

## Slide 15
Messung – Auswertung

## Slide 16
Messung – Auswertung

## Slide 17
Messung – Auswertung

## Slide 18
Messung – Auswertung

## Slide 19
Fazit

## Slide 20
Fazit
Messung insgesamt ungenau
Schlechte Abstandsbestimmung möglich
Ein Problem vermutlich das sehr kurze Tonsegment in Kombination mit großer Freuqenzspannweite im Frequenzsweep
  Dadurch keine vollen Schwingungen mit einer Frequenz

## Slide 21
für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank