## Slide 1
Präsentation Bildgebende Optische Systeme
Team 6
Milan Kaiser (MME) Ruwen Kohm (MME)
Christian Schmeisser (MSI)

## Slide 2
Gliederung
Verwendete Hardware
MTF - Messung
U-Kugel
Inspektionsaufgabe

## Slide 3
Verwendete Hardware
Kamera und Objektiv

## Slide 4
Hardware
Kamera:
Modell: UI-1490LE-M-GL
Sensortyp: CMOS Mono
Auflösung: 3840 x 2748 Pixel (10.55 Mpix)
Pixelgröße: 1.67 µm
Objektiv:
FL-CC1614A-2M - F1.4/16mm
UI-1490LE-M-GL
FL-CC1614A-2M

## Slide 5
MTF-Messung
als Funktion der Blende

## Slide 6
MTF-Messung
Aufgabe: „Übertragungsverhalten der Linienpaare als Funktion der Blende“
Blenden von f/2.8 bis f/16
min 3 unterschiedliche lp/mm
Betrachtung mittig und am Rand
Versuchsaufbau
Aufgabe & Aufbau

## Slide 7
MTF-Messung
Erste Messung

## Slide 8
MTF-Messung
Zweite Messung
5 lp/mm

## Slide 9
U-Kugel

## Slide 10
Kameracharakterisierung
Sensitivität

## Slide 11
Kameracharakterisierung
Photonentransfer
Beleuchtungsstärke:
Responsivität:
Kameraverstärkung:
Dunkelsignal:
Quanteneffizienz:
Sensorproblem

## Slide 12
Kameracharakterisierung
SNR-Kurve
Dynamikbereich:

## Slide 13
Räumliche Inhomogenität
Dark Signal Non-Uniformity

## Slide 14
Räumliche Inhomogenität
Photo Response Non-Uniformity
4px

## Slide 15
Räumliche Inhomogenität
Defektpixel im Dunkelbild

## Slide 16
Räumliche Inhomogenität
Defektpixel im Hellbild

## Slide 17
Radiometrische Kalibrierung
Testcharts

## Slide 18
Radiometrische Kalibrierung
Ausschnitt Testcharts
Unkalibriert
Kalibriert

## Slide 19
Inspektionsaufgabe
Bierkastenfüllstandserfassungssystem (BFES)

## Slide 20
Inspektionsaufgabe
Zielsetzung
Anzahl voller Flaschen in Kasten soll bestimmt werden
Mobiler Aufbau soll möglich sein
Automatischer Alarm bei Unterschreitung von Grenzwert

## Slide 21
Inspektionsaufgabe
Hardwareauslegung
Gegenstandsgröße
Detailgröße
Mindestanforderungen
Pixelanzahl Seite a
C-Mountkamera Sensorgröße -> Pixelgröße
Pixelanzahl Seite b

## Slide 22
Inspektionsaufgabe
Hardwareauslegung
Auswahl Kamera: UI-3136LE-M-GL
Abbildungsmaßstab
Gegenstandsweite
Bildweite
Brennweite
Auswahl Objektiv: SWIR H0514-VSW

## Slide 23
Inspektionsaufgabe
Beispielaufnahme

## Slide 24
für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank